## 保守委託料記入例
（記入例） | [7 empty] | 様式５－１補足②
保守委託料説明（○年度）
作業項目 |  |  | 実施 作業頻度 |  | 年額 （税込） | 月額 （税込） | 支出項目 | 備考
人件費 | (1) | 設備運転保守ｽﾀｯﾌ人件費 | 1 | 359 |  |  | 人件費/賃金 | 休館により変動
| (2) | 日常清掃ｽﾀｯﾌ人件費 | 1 | 359 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 休館により変動
消防 設備 | (1) | 消防用設備等保守点検 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (2) | 防火対象物点検 | - | - |  |  |  | 対応時がくれば必要
| (3) | 連結散水栓設備耐圧試験 | - | - |  |  |  | 対応時がくれば必要
| (4) | 消火栓ﾎｰｽ耐圧試験 | - | -
電気 設備 | (1) | 自家用電気工作物月次点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (2) | 自家用電気工作物年次点検 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (3) | 非常用発電機設備点検 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 直流電流装置 （自動点検）
| (4) | 太陽光発電設備点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費
通信情報設備 （その他設備） | (1) | 時刻表示設備点検 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (2) | ガスマルチ湯沸器点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 目視点検
給排水衛生設備 | (1) | 雑用水槽清掃 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費
| (2) | 汚水槽清掃 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費
| (3) | ろ過設備保守点検 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 電解次亜生成装置、水質検査装置等含む
| (4) | ろ過設備内熱交換器点検 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (5) | 排水ポンプ（受水槽排水用）点検 | 1 | 4 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 電流値・絶縁測定等 実施
| (6) | 排水ポンプ（プール排水用）点検 | 1 | 4 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 電流値・絶縁測定等 実施
| (7) | 排水ポンプ（汚水槽用）点検 | 1 | 4 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 電流値・絶縁測定等 実施
| (8) | 排水ポンプ（湧水槽用）点検 | 1 | 4 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 電流値・絶縁測定等 実施
| (9) | 膨張水槽（給油系統）点検 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 本体腐食・変形・破損等 有無の目視確認
| (10) | 環水槽清掃 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費
空調 設備 | (1) | 温水ボイラー保守点検 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (2) | 温水ポンプ点検 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (3) | 温水ヒーター点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 巡回設備点検時に目視点検 フィルター清掃は年2回
| (4) | GHP点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 目視点検
| (5) | 空調機保守点検 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | フィルター清掃時 目視点検
| (6) | 総排風機点検 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (7) | 全熱交換器点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 巡回設備点検時に目視点検
| (8) | 全熱交換器フィルター清掃 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 巡回設備点検時に目視点検
| (9) | 中央監視装置保守点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (10) | 排煙機点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費
建築 設備 | (1) | 自動ﾄﾞｱ保守点検 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (2) | 建築設備定期検査 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (3) | 特殊建築物定期調査（建築基準法第12条に基づくもの） | 3 | 1 |  |  | 施設運営費/保守点検費
| (4) | 監視装置（ITV設備）保守点検 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/保守点検費 | 巡回設備点検時に目視点検
環境衛生管理業務 | (1) | 水質検査 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/施設管理運転費
| (2) | ﾌﾟｰﾙ水質検査 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/施設管理運転費
| (3) | （ﾌﾟｰﾙ）ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌検査 | 1 | 2 |  |  | 施設運営費/施設管理運転費 | 総トリハロメタン
| (4) | 空気環境測定 | 1 | 6 |  |  | 施設運営費/施設管理運転費 | 奇数月実施
| (5) | 衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除 | 1 | 12 |  |  | 施設運営費/施設管理運転費 | 薬剤散布
| (6) | 残留塩素測定 | 1 | 359 |  |  | 施設運営費/施設管理運転費 | 日常業務（プール）
定期清掃業務 | (1) | 日常清掃業務 | 1 | 365日 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 年末年始の休館により変動
| (2) | 定期清掃業務（洗浄ﾜｯｸｽ塗布） | 1 | 6 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 事務所、廊下、更衣室、トイレ、東側階段（2F～1F）
| (3) | 定期清掃業務（床面洗浄） | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 西側階段、主競技場２F通路、指導員室、B1監視員更衣室
| (4) | 定期清掃業務（ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ） | 1 | 6 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | エントランス風除室、東側階段（B1F～B2F）
| (5) | 照明器具清掃業務 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 外部エントランスアプローチ
| (6) | ｶﾞﾗｽ清掃業務 | 1 | 3 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 第一、第二トレーニング室（状況によりワックス塗布）
| (7) | ブラインド清掃業務 | 1 | 1 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 主競技場・プールサイドは除く
| (8) | 排水溝清掃業務 | 1 | 6 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 困難な高所は除く
| (9) | プール清掃業務 | 1 | 3 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | 事務所
| (10) | トイレ排水管洗浄 | 1 | 3 |  |  | 施設運営費/清掃衛生費 | トレーニング室
廃棄物 処理 | (1) | 廃棄物処理業務 | - | -
※必要に応じて項目を挿入してください。項目を挿入した場合は背景色をピンクにしてください。
※支出項目の欄には収支計画書の項目と一致するよう明示してください。
※金額は収支計画書と一致するよう記載してください。

## 巣鴨体育館（例）
巣鴨体育館（参考） | [7 empty] | 様式５－１補足②
保守委託料説明（例示）
作業項目 |  |  | 実施 作業頻度 |  | 年額 | 月額 | 支出項目 | 備考
人件費 | (1) | 設備運転保守ｽﾀｯﾌ人件費 | 年 | 12回
| (2) | 日常清掃ｽﾀｯﾌ人件費 | 年 | 12回
| (3) | 常駐警備ｽﾀｯﾌ人件費 | [5 empty] | 配置なし
消防 設備 | (1) | 消防用設備等保守点検 | 年 | 2回 |  |  |  | (2)防火対象物点検(3)消火栓ﾎｰｽ耐圧試験含む
| (2) | 防火対象物点検
| (3) | 消火栓ﾎｰｽ耐圧試験
電気 設備 | (1) | 自家用電気工作物月次点検 | 年 | 12回 |  |  |  | (2)自家用電気工作物年次点検含む
| (2) | 自家用電気工作物年次点検
| (3) | 直流電源装置保守点検 | 年 | 2回
通信情報設備 （その他設備） | (1) | ｺﾋﾟｰ･ﾌｧｯｸｽ複合機保守点検 | 年 | 0 |  |  |  | 不具合時、業者対応
| (2) | 電気湯沸器点検 | [5 empty] | 目視点検
| (3) | 自動券売機保守点検 | [5 empty] | 保守契約なし、不具合時、業者対応
| (4) | 機械警備保守点検 | 年 | 12
| (5) | トレイ周辺機器レンタル定期点検 | 年 | 12回
| (6) | 体育用具保守点検 | 年 | 0 |  |  |  | 保守契約なし
| (7) | トレーニングジム機器保守点検 | 年 | 1 |  |  |  | 不具合時、業者対応
給排水衛生設備 | (1) | 汚水槽清掃 | 年 | 3回
| (2) | ろ過設備保守点検 | 年 | 2 |  |  |  | （2)含む
| (3) | ろ過設備内熱交換器点検
| (4) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（受水槽排水用）点検 | 年 | 12
| (5) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾌﾟｰﾙ排水用）点検 | 年 | 12
| (6) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（汚水槽用）点検 | 年 | 12
| (7) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（湧水槽用）点検 | 年 | 12
| (8) | 膨張水槽（給湯系統）点検 | 年 | 2 |  |  |  | 目視点検
| (9) | 環水槽清掃 | 年 | 1
| (10) | 節水システム点検 | 年 | 1
空調 設備 | (1) | 温水ﾎﾞｲﾗｰ保守点検 | 年 | 2 |  |  |  | （2）含む
| (2) | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検
| (3) | 空調機保守点検 | 年 | 4 |  |  |  | (4)(5)(6)を含む
| (4) | 送排風機点検
| (5) | 全熱交換器点検
| (6) | 全熱交換器ﾌｨﾙﾀｰ清掃
| (7) | 中央監視装置保守点検 | 年 | 1
| (8) | ＧＨＰ点検 | 年 | 4回
建築 設備 | (1) | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検 | [5 empty] | 設置なし
| (2) | 自動ﾄﾞｱ保守点検 | 年 | 2回
| (3) | ｼｬｯﾀｰ設備保守点検 | [5 empty] | 消防点検時に点検
| (4) | 特殊建築物定期調査（建築基準法第12条に基づくもの） | 3年 | 1回
| (5) | 監視装置（ITV設備）保守点検 | 年 | 0 |  |  |  | 不具合時、業者対応
環境衛生管理業務 | (1) | ﾌﾟｰﾙ水質検査 | 年 | 12 |  |  |  | (2)含む
| (2) | （ﾌﾟｰﾙ）ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌検査 | 年 | 1
| (3) | 空気環境測定 | 年 | 6
| (4) | 衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除 | 年 | 12回 |  |  |  | (5)含む
| (5) | 全館衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (6) | 残留塩素測定 | [5 empty] | スタッフによる毎時検水
定期清掃業務 | (1) | 日常清掃業務 | 年 | 12回
| (2) | 定期清掃業務（洗浄ﾜｯｸｽ塗布） | 年 | 6回 |  |  |  | （3）含む
| (3) | 定期清掃業務（床面洗浄）
| (4) | ｶﾞﾗｽ清掃業務 | 年 | 6
| (5) | ブラインド清掃業務 | 年 | 6
| (6) | 排水溝清掃業務
| (7) | プール清掃業務 | 年 | 1
| (8) | トイレ排水管洗浄 | 年 | 1 |  |  |  | （7）含む
特別清掃業務 | (2) | 照明器具清掃業務 | 年 | 1 |  |  |  | （3）含む
| (3) | 体育館照明器具清掃業務
| (4) | 制気口（吹出口・吸込口）清掃 | [5 empty] | スタッフによる清掃
警備 業務 | (1) | 駐車場管理業務 | [5 empty] | 駐車場なし
| (2) | 駐輪場管理業務 | 年 | 0 |  |  |  | スタッフによる植栽管理
| (3) | 機械警備業務 | 年 | 12
植栽 管理 | (1) | 植栽管理業務 | 年 | 0 |  |  |  | スタッフによる植栽管理
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務 | (1) | 競技器具等ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務 | 年 | 0 |  |  |  | スタッフによる業務
廃棄物 処理 | (1) | 廃棄物処理業務 | 年 | 0 |  |  |  | 火・金 廃棄業者が収集
| (2) | 事業用大規模建築物における再利用計画書提出 | 年 | 1 |  |  |  | 毎年5月に提出

## R8保守
巣鴨体育館 | [6 empty] | 様式５－１補足②
保守委託料説明（令和８年度）
作業項目 |  |  | 実施 作業頻度 | 年額 | 月額 | 支出項目 | 備考
人件費 | (1) | 設備運転保守ｽﾀｯﾌ人件費
| (2) | 日常清掃ｽﾀｯﾌ人件費
| (3) | 常駐警備ｽﾀｯﾌ人件費
消防 設備 | (1) | 消防用設備等保守点検
| (2) | 防火対象物点検
| (3) | 消火栓ﾎｰｽ耐圧試験
電気 設備 | (1) | 自家用電気工作物月次点検
| (2) | 自家用電気工作物年次点検
| (3) | 直流電源装置保守点検
通信情報設備 （その他設備） | (1) | ｺﾋﾟｰ･ﾌｧｯｸｽ複合機保守点検
| (2) | 電気湯沸器点検
| (3) | 自動券売機保守点検
| (4) | 機械警備保守点検
| (5) | トレイ周辺機器レンタル定期点検
| (6) | 体育用具保守点検
| (7) | トレーニングジム機器保守点検
給排水衛生設備 | (1) | 汚水槽清掃
| (2) | ろ過設備保守点検
| (3) | ろ過設備内熱交換器点検
| (4) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（受水槽排水用）点検
| (5) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾌﾟｰﾙ排水用）点検
| (6) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（汚水槽用）点検
| (7) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（湧水槽用）点検
| (8) | 膨張水槽（給湯系統）点検
| (9) | 環水槽清掃
| (10) | 節水システム点検
空調 設備 | (1) | 温水ﾎﾞｲﾗｰ保守点検
| (2) | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検
| (3) | 空調機保守点検
| (4) | 送排風機点検
| (5) | 全熱交換器点検
| (6) | 全熱交換器ﾌｨﾙﾀｰ清掃
| (7) | 中央監視装置保守点検
| (8) | ＧＨＰ点検
建築 設備 | (1) | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検
| (2) | 自動ﾄﾞｱ保守点検
| (3) | ｼｬｯﾀｰ設備保守点検
| (4) | 特殊建築物定期調査（建築基準法第12条に基づくもの）
| (5) | 監視装置（ITV設備）保守点検
環境衛生管理業務 | (1) | ﾌﾟｰﾙ水質検査
| (2) | （ﾌﾟｰﾙ）ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌検査
| (3) | 空気環境測定
| (4) | 衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (5) | 全館衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (6) | 残留塩素測定
定期清掃業務 | (1) | 日常清掃業務
| (2) | 定期清掃業務（洗浄ﾜｯｸｽ塗布）
| (3) | 定期清掃業務（床面洗浄）
| (4) | ｶﾞﾗｽ清掃業務
| (5) | ブラインド清掃業務
| (6) | 排水溝清掃業務
| (7) | プール清掃業務
| (8) | トイレ排水管洗浄
特別清掃業務 | (2) | 照明器具清掃業務
| (3) | 体育館照明器具清掃業務
| (4) | 制気口（吹出口・吸込口）清掃
警備 業務 | (1) | 駐車場管理業務
| (2) | 駐輪場管理業務
| (3) | 機械警備業務
植栽 管理 | (1) | 植栽管理業務
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務 | (1) | 競技器具等ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務
廃棄物 処理 | (1) | 廃棄物処理業務
| (2) | 事業用大規模建築物における再利用計画書提出

## R9保守
巣鴨体育館 | [6 empty] | 様式５－１補足②
保守委託料説明（令和９年度）
作業項目 |  |  | 実施 作業頻度 | 年額 | 月額 | 支出項目 | 備考
人件費 | (1) | 設備運転保守ｽﾀｯﾌ人件費
| (2) | 日常清掃ｽﾀｯﾌ人件費
| (3) | 常駐警備ｽﾀｯﾌ人件費
消防 設備 | (1) | 消防用設備等保守点検
| (2) | 防火対象物点検
| (3) | 消火栓ﾎｰｽ耐圧試験
電気 設備 | (1) | 自家用電気工作物月次点検
| (2) | 自家用電気工作物年次点検
| (3) | 直流電源装置保守点検
通信情報設備 （その他設備） | (1) | ｺﾋﾟｰ･ﾌｧｯｸｽ複合機保守点検
| (2) | 電気湯沸器点検
| (3) | 自動券売機保守点検
| (4) | 機械警備保守点検
| (5) | トレイ周辺機器レンタル定期点検
| (6) | 体育用具保守点検
| (7) | トレーニングジム機器保守点検
給排水衛生設備 | (1) | 汚水槽清掃
| (2) | ろ過設備保守点検
| (3) | ろ過設備内熱交換器点検
| (4) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（受水槽排水用）点検
| (5) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾌﾟｰﾙ排水用）点検
| (6) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（汚水槽用）点検
| (7) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（湧水槽用）点検
| (8) | 膨張水槽（給湯系統）点検
| (9) | 環水槽清掃
| (10) | 節水システム点検
空調 設備 | (1) | 温水ﾎﾞｲﾗｰ保守点検
| (2) | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検
| (3) | 空調機保守点検
| (4) | 送排風機点検
| (5) | 全熱交換器点検
| (6) | 全熱交換器ﾌｨﾙﾀｰ清掃
| (7) | 中央監視装置保守点検
| (8) | ＧＨＰ点検
建築 設備 | (1) | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検
| (2) | 自動ﾄﾞｱ保守点検
| (3) | ｼｬｯﾀｰ設備保守点検
| (4) | 特殊建築物定期調査（建築基準法第12条に基づくもの）
| (5) | 監視装置（ITV設備）保守点検
環境衛生管理業務 | (1) | ﾌﾟｰﾙ水質検査
| (2) | （ﾌﾟｰﾙ）ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌検査
| (3) | 空気環境測定
| (4) | 衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (5) | 全館衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (6) | 残留塩素測定
定期清掃業務 | (1) | 日常清掃業務
| (2) | 定期清掃業務（洗浄ﾜｯｸｽ塗布）
| (3) | 定期清掃業務（床面洗浄）
| (4) | ｶﾞﾗｽ清掃業務
| (5) | ブラインド清掃業務
| (6) | 排水溝清掃業務
| (7) | プール清掃業務
| (8) | トイレ排水管洗浄
特別清掃業務 | (2) | 照明器具清掃業務
| (3) | 体育館照明器具清掃業務
| (4) | 制気口（吹出口・吸込口）清掃
警備 業務 | (1) | 駐車場管理業務
| (2) | 駐輪場管理業務
| (3) | 機械警備業務
植栽 管理 | (1) | 植栽管理業務
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務 | (1) | 競技器具等ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務
廃棄物 処理 | (1) | 廃棄物処理業務
| (2) | 事業用大規模建築物における再利用計画書提出

## R10保守
巣鴨体育館 | [6 empty] | 様式５－１補足②
保守委託料説明（令和１０年度）
作業項目 |  |  | 実施 作業頻度 | 年額 | 月額 | 支出項目 | 備考
人件費 | (1) | 設備運転保守ｽﾀｯﾌ人件費
| (2) | 日常清掃ｽﾀｯﾌ人件費
| (3) | 常駐警備ｽﾀｯﾌ人件費
消防 設備 | (1) | 消防用設備等保守点検
| (2) | 防火対象物点検
| (3) | 消火栓ﾎｰｽ耐圧試験
電気 設備 | (1) | 自家用電気工作物月次点検
| (2) | 自家用電気工作物年次点検
| (3) | 直流電源装置保守点検
通信情報設備 （その他設備） | (1) | ｺﾋﾟｰ･ﾌｧｯｸｽ複合機保守点検
| (2) | 電気湯沸器点検
| (3) | 自動券売機保守点検
| (4) | 機械警備保守点検
| (5) | トレイ周辺機器レンタル定期点検
| (6) | 体育用具保守点検
| (7) | トレーニングジム機器保守点検
給排水衛生設備 | (1) | 汚水槽清掃
| (2) | ろ過設備保守点検
| (3) | ろ過設備内熱交換器点検
| (4) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（受水槽排水用）点検
| (5) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾌﾟｰﾙ排水用）点検
| (6) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（汚水槽用）点検
| (7) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（湧水槽用）点検
| (8) | 膨張水槽（給湯系統）点検
| (9) | 環水槽清掃
| (10) | 節水システム点検
空調 設備 | (1) | 温水ﾎﾞｲﾗｰ保守点検
| (2) | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検
| (3) | 空調機保守点検
| (4) | 送排風機点検
| (5) | 全熱交換器点検
| (6) | 全熱交換器ﾌｨﾙﾀｰ清掃
| (7) | 中央監視装置保守点検
| (8) | ＧＨＰ点検
建築 設備 | (1) | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検
| (2) | 自動ﾄﾞｱ保守点検
| (3) | ｼｬｯﾀｰ設備保守点検
| (4) | 特殊建築物定期調査（建築基準法第12条に基づくもの）
| (5) | 監視装置（ITV設備）保守点検
環境衛生管理業務 | (1) | ﾌﾟｰﾙ水質検査
| (2) | （ﾌﾟｰﾙ）ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌検査
| (3) | 空気環境測定
| (4) | 衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (5) | 全館衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (6) | 残留塩素測定
定期清掃業務 | (1) | 日常清掃業務
| (2) | 定期清掃業務（洗浄ﾜｯｸｽ塗布）
| (3) | 定期清掃業務（床面洗浄）
| (4) | ｶﾞﾗｽ清掃業務
| (5) | ブラインド清掃業務
| (6) | 排水溝清掃業務
| (7) | プール清掃業務
| (8) | トイレ排水管洗浄
特別清掃業務 | (2) | 照明器具清掃業務
| (3) | 体育館照明器具清掃業務
| (4) | 制気口（吹出口・吸込口）清掃
警備 業務 | (1) | 駐車場管理業務
| (2) | 駐輪場管理業務
| (3) | 機械警備業務
植栽 管理 | (1) | 植栽管理業務
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務 | (1) | 競技器具等ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務
廃棄物 処理 | (1) | 廃棄物処理業務
| (2) | 事業用大規模建築物における再利用計画書提出

## R11保守
巣鴨体育館 | [6 empty] | 様式５－１補足②
保守委託料説明（令和１１年度）
作業項目 |  |  | 実施 作業頻度 | 年額 | 月額 | 支出項目 | 備考
人件費 | (1) | 設備運転保守ｽﾀｯﾌ人件費
| (2) | 日常清掃ｽﾀｯﾌ人件費
| (3) | 常駐警備ｽﾀｯﾌ人件費
消防 設備 | (1) | 消防用設備等保守点検
| (2) | 防火対象物点検
| (3) | 消火栓ﾎｰｽ耐圧試験
電気 設備 | (1) | 自家用電気工作物月次点検
| (2) | 自家用電気工作物年次点検
| (3) | 直流電源装置保守点検
通信情報設備 （その他設備） | (1) | ｺﾋﾟｰ･ﾌｧｯｸｽ複合機保守点検
| (2) | 電気湯沸器点検
| (3) | 自動券売機保守点検
| (4) | 機械警備保守点検
| (5) | トレイ周辺機器レンタル定期点検
| (6) | 体育用具保守点検
| (7) | トレーニングジム機器保守点検
給排水衛生設備 | (1) | 汚水槽清掃
| (2) | ろ過設備保守点検
| (3) | ろ過設備内熱交換器点検
| (4) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（受水槽排水用）点検
| (5) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾌﾟｰﾙ排水用）点検
| (6) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（汚水槽用）点検
| (7) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（湧水槽用）点検
| (8) | 膨張水槽（給湯系統）点検
| (9) | 環水槽清掃
| (10) | 節水システム点検
空調 設備 | (1) | 温水ﾎﾞｲﾗｰ保守点検
| (2) | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検
| (3) | 空調機保守点検
| (4) | 送排風機点検
| (5) | 全熱交換器点検
| (6) | 全熱交換器ﾌｨﾙﾀｰ清掃
| (7) | 中央監視装置保守点検
| (8) | ＧＨＰ点検
建築 設備 | (1) | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検
| (2) | 自動ﾄﾞｱ保守点検
| (3) | ｼｬｯﾀｰ設備保守点検
| (4) | 特殊建築物定期調査（建築基準法第12条に基づくもの）
| (5) | 監視装置（ITV設備）保守点検
環境衛生管理業務 | (1) | ﾌﾟｰﾙ水質検査
| (2) | （ﾌﾟｰﾙ）ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌検査
| (3) | 空気環境測定
| (4) | 衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (5) | 全館衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (6) | 残留塩素測定
定期清掃業務 | (1) | 日常清掃業務
| (2) | 定期清掃業務（洗浄ﾜｯｸｽ塗布）
| (3) | 定期清掃業務（床面洗浄）
| (4) | ｶﾞﾗｽ清掃業務
| (5) | ブラインド清掃業務
| (6) | 排水溝清掃業務
| (7) | プール清掃業務
| (8) | トイレ排水管洗浄
特別清掃業務 | (2) | 照明器具清掃業務
| (3) | 体育館照明器具清掃業務
| (4) | 制気口（吹出口・吸込口）清掃
警備 業務 | (1) | 駐車場管理業務
| (2) | 駐輪場管理業務
| (3) | 機械警備業務
植栽 管理 | (1) | 植栽管理業務
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務 | (1) | 競技器具等ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務
廃棄物 処理 | (1) | 廃棄物処理業務
| (2) | 事業用大規模建築物における再利用計画書提出

## R12保守
巣鴨体育館 | [6 empty] | 様式５－１補足②
保守委託料説明（令和１２年度）
作業項目 |  |  | 実施 作業頻度 | 年額 | 月額 | 支出項目 | 備考
人件費 | (1) | 設備運転保守ｽﾀｯﾌ人件費
| (2) | 日常清掃ｽﾀｯﾌ人件費
| (3) | 常駐警備ｽﾀｯﾌ人件費
消防 設備 | (1) | 消防用設備等保守点検
| (2) | 防火対象物点検
| (3) | 消火栓ﾎｰｽ耐圧試験
電気 設備 | (1) | 自家用電気工作物月次点検
| (2) | 自家用電気工作物年次点検
| (3) | 直流電源装置保守点検
通信情報設備 （その他設備） | (1) | ｺﾋﾟｰ･ﾌｧｯｸｽ複合機保守点検
| (2) | 電気湯沸器点検
| (3) | 自動券売機保守点検
| (4) | 機械警備保守点検
| (5) | トレイ周辺機器レンタル定期点検
| (6) | 体育用具保守点検
| (7) | トレーニングジム機器保守点検
給排水衛生設備 | (1) | 汚水槽清掃
| (2) | ろ過設備保守点検
| (3) | ろ過設備内熱交換器点検
| (4) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（受水槽排水用）点検
| (5) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾌﾟｰﾙ排水用）点検
| (6) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（汚水槽用）点検
| (7) | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（湧水槽用）点検
| (8) | 膨張水槽（給湯系統）点検
| (9) | 環水槽清掃
| (10) | 節水システム点検
空調 設備 | (1) | 温水ﾎﾞｲﾗｰ保守点検
| (2) | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検
| (3) | 空調機保守点検
| (4) | 送排風機点検
| (5) | 全熱交換器点検
| (6) | 全熱交換器ﾌｨﾙﾀｰ清掃
| (7) | 中央監視装置保守点検
| (8) | ＧＨＰ点検
建築 設備 | (1) | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検
| (2) | 自動ﾄﾞｱ保守点検
| (3) | ｼｬｯﾀｰ設備保守点検
| (4) | 特殊建築物定期調査（建築基準法第12条に基づくもの）
| (5) | 監視装置（ITV設備）保守点検
環境衛生管理業務 | (1) | ﾌﾟｰﾙ水質検査
| (2) | （ﾌﾟｰﾙ）ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌検査
| (3) | 空気環境測定
| (4) | 衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (5) | 全館衛生害虫、ﾈｽﾞﾐ防除
| (6) | 残留塩素測定
定期清掃業務 | (1) | 日常清掃業務
| (2) | 定期清掃業務（洗浄ﾜｯｸｽ塗布）
| (3) | 定期清掃業務（床面洗浄）
| (4) | ｶﾞﾗｽ清掃業務
| (5) | ブラインド清掃業務
| (6) | 排水溝清掃業務
| (7) | プール清掃業務
| (8) | トイレ排水管洗浄
特別清掃業務 | (2) | 照明器具清掃業務
| (3) | 体育館照明器具清掃業務
| (4) | 制気口（吹出口・吸込口）清掃
警備 業務 | (1) | 駐車場管理業務
| (2) | 駐輪場管理業務
| (3) | 機械警備業務
植栽 管理 | (1) | 植栽管理業務
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務 | (1) | 競技器具等ｾｯﾃｨﾝｸﾞ業務
廃棄物 処理 | (1) | 廃棄物処理業務
| (2) | 事業用大規模建築物における再利用計画書提出